## Slide 1
PALESTRA Milton Vargas da ABMS
2011
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 2
Nelson Aoki
São Paulo, 27 de setembro de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRSP - Núcleo Regional São Paulo
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 3
FS = mR / mS
x
y
O
Rk
MÉTODOS PROJETO: PONTOS BÁSICOS
gR
(?)
mR
mS
Fk
Sk
Sd = Rd
mS
Fk= gf.gm
Fk = Rk / Sk
gf
gm
Sd = Rd
Sd ≤ Rd
(valor projeto)
Sd
Rd
mS
Fator segurança global
Fator segurança parcial
gS
(?)
Padm = mR / FS
FS
mS ≤ Padm
(valor admissível)

## Slide 4
S
R
Sk
x
y
0
mS
mR
Rk
MÉTODOS PROJETO: CURVAS BÁSICAS
gR
gS = Sk/mS
gR = mR / Rk
gf
gm
sS
sR
Sd = Rd
FS
Fk
vS = sS/mS
vS
vR = sR/mR
vR
gS
FS = gR gS gf gm
Fk = gf . gm
DETERMINAÇÃO Rk ESTACAS VIDE NORMA NBR6122:2010
FUNDAMENTAL: COMO DETERMINAR CURVA RESISTÊNCIA?

## Slide 5
NOVA NORMA NBR 6122: 2010
“.... a engenharia fundações não é ciência exata e
riscos são inerentes à atividade...”
Rmedio e Rk determinam a forma da curva R da fundação

## Slide 6
pf = 
INTEGRAL DA PROBABILIDADE RUÍNA
x = RX, SX
mR
mS
x
- ∞
+ ∞
fS (x)
dx
FR (x) fS (x)
FR (x)
Ponto da curva pf
psucesso = ( 1- pf )
pf
http://www.emtermos.com.br/abms/ed30/textos/
PALESTRA%20DOGMA%20FATOR%20SEGURAN%C3%87A.pdf

## Slide 7
pS = probabilidade sucesso
x
y
0
sM = [sS2 + sR2]0,5
vM = sM / mM
sM
M
vM
b = mM / sM
Margem
mM = mR - mS
ps = ( 1 - pf )
M = (R – S)
mM = b . sM
sM = unidade de medida
b = fator de confiabilidade
mM
sR
mS
mR
sS
S
R
M= R-S
Margem
pf
MARGEM SEGURANÇA : PROBABILIDADE RUÍNA
pf = probabilidade ruína
pf = 1- DIST.NORM ( b ; 0 ; 1 ; VERDADEIRO )

## Slide 8
x
y
mS
mR
RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS vS vR FS b
vS
vR
Margem segurança
mM = mS (FS -1)
mM = b sM
mS (FS -1) = b sM
FS2 ( b2 vR2 – 1 ) + 2.FS + b2 vS2 -1 = 0
FS = [ 1 + b ( vS2 + vR 2 - b 2 vS2 vR 2)0,5 ] / (1- b 2 vR2)
b = (1 - 1/ FS ) / [ vR2 + (1/ FS)2 vS2 ] 0,5
pf = 1- DIST.NORM ( b ; 0 ; 1 ; VERDADEIRO )
RISCO = PROBABILIDADE RUÍNA x CUSTO REPARAÇÃO
Fk = [ 1 + b ( vS2 + vR2 - b2 vS2 vR2)0,5 ] / (1- b2 vR2) [ (1- αR vR ) / (1+ αS vS )

## Slide 9
x
y
IGUAL FATOR SEGURANÇA  CURVAS R
mR
vR2
mS
vS
mR
‘
vR3
vR1
mR
FIXADO VALORES mS , vS , mR TORNA RISCO DEPENDENTE vR
mR

## Slide 10
Rk
vR1
vS
x
y
IGUAL FATOR PARCIAL DE NORMA
vR1
mR1
vR2
Rk
mS
Rk
Rk
Sk
mR2
vR2

## Slide 11
ANÁLISE RISCO GEOTÉCNICO
• Análise tradicional ELU fundação direta sapatas
Determinar tensão admissível adotada
Dimensionar áreas sapatas
Determinar tensão ruptura média
Verificar fator segurança global
Cenário tradicional → pontos definem fator segurança
• Análise risco cenário ruína: margem R-S = 0 → b = bmínimo
Introduzir coeficientes variação curvas S-R
Introduzir correlação entre todas variáveis independentes
Determinar fator confiabilidade b no cenário ruína
Cenário ruína → curvas definem probabilidade ruina
• Definir curvas S-R e determinar probabilidade ruína
Informar consumidor:
risco = probabilidade ruína x custo ruína
• Papel do consumidor:
decidir sobre aceitabilidade risco investimento

## Slide 12
PLANILHA DETERMINAÇÃO RISCO GEOTÉCNICO
Antes de abrir a planilha instalar o suplemento Solver do EXCEL

## Slide 13
RESUMO
  ATUAL NORMA NBR 6122: 2010 RECONHECE QUE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS ENVOLVE RISCOS
AVALIAÇÃO DE RISCO GEOTÉCNICO EXIGE DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE RUÍNA
INTRODUÇÃO ANÁLISE RISCO GEOTÉCNICO
ENVOLVE MUDANÇA CULTURA VIGENTE
APLICAÇÃO NORMAS NBR 6122: 2010 E NBR 8681:2003
EXIGE INTERAÇÃO ENGENHEIROS SOLO + ESTRUTURA
CONCLUSÃO
CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR EXIGE QUE FORNECEDOR INFORME PARA SOCIEDADE RISCOS ENGENHARIA SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

## Slide 14
MUITO OBRIGADO !
nelson.aoki@uol.com.br
ABMS – Associação Brasileira Mecânica dos Solos e
Engenharia Geotécnica

## Slide 16
Nelson Aoki
Goiânia, 16 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRCO - Núcleo Regional Centro Oeste
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 17
Nelson Aoki
Belo Horizonte, 18 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRRJ - Núcleo Regional Minas Gerais
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 18
Nelson Aoki
Florianópolis, 24 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRPSc - Núcleo Regional Paraná/Santa Catarina
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 19
Nelson Aoki
Salvador, 21 de setembro de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRBA - Núcleo Regional Bahia
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 20
Nelson Aoki
Belém, 22 de setembro de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRNorte - Núcleo Regional Norte
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 21
Nelson Aoki
Goiânia, 16 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRCO - Núcleo Regional Centro Oeste
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 22
Nelson Aoki
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRRJ - Núcleo Regional Rio de Janeiro
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 23
Nelson Aoki
Porto Alegre, 23 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRRS - Núcleo Regional Rio Grande do Sul
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 24
Nelson Aoki
Curitiba, 25 de agosto de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRPSc - Núcleo Regional Paraná/Santa Catarina
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica

## Slide 25
Nelson Aoki
Recife, 20 de setembro de 2011
nelson.aoki@uol.com.br
PROBABILIDADE DE RUÍNA E FATOR DE SEGURANÇA EM FUNDAÇÕES
7ª. PALESTRA ABMS 2011
NRNE - Núcleo Regional Nordeste
COMO DETERMINAR O RISCO GEOTÉCNICO ?
ABMS – Associação Brasileira de Mecânica Solos e Engenharia Geotécnica